## OU
PITANJA I KOMENTARI |  |  |  | IZRAČUN
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA KALKULACIJE I IZVOĐENJE SVIH RADOVA OBUHVAĆENIH OVIM TROŠKOVNIKOM
| OOOOOOOOOOOOOOOOOO | Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika. Svaki ponuđač će podnijeti svoju ponudu na primjerku troškovnika u kojeg je investitor dužan upisati svoju jediničnu cijenu za svaku vrstu radova, ukupnu cijenu i ukupnu cijenu u rekapitulaciji za cijeli objekt.
| OOOOOOOOOOOOOOOO | Nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cijelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe investitoru, nadzornom inženjeru i glavnom projektantu.
| OOOOOOOOOOO | Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili grešaka u izvedbi.
| OOOOOOOOOOO | Prije unošenja cijena ponuđač je dužan detaljno se upoznati sa projektnim elaboratom i lokacijom objekta radi dobivanja potpunog uvida o veličini i vrsti glavnih i pripremnih radova.
| OOOOOOOOOOOOOOOOO | Svi radovi obuhvaćeni ovim troškovnikom moraju se izvesti u svemu po općim i pojedinačnim opisima iz troškovnika, po nacrtima, detaljima, uputstvima projektanta i nadzornog inženjera, a po važećim tehničkim propisima.
| OOOOOOOO | U tu svrhu investitor traži prije početka radova uzorke, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
| OOOOOOOOOOOO | Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje od projektanta: naknadni se prigovori neće uvažiti.
| OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pisanim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom. Ukoliko se tijekom gradnje ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima od projekta ili njegovim izmjenama, izvođač je dužan prethodno pribaviti suglasnost glavnog projektanta i nadzornog inženjera. Izvođač je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta.
| OOOOOOOOOOOOOOooooOOO | Sve mjere i kote iz projekta provjeriti u naravi. Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg prostora. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti pojedina objašnjenja.
Sva kontrola vrši se bez posebne naplate.
Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to naročito:
|  | - | Zakon o gradnji (NN 153/13)
|  | - | Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14)
|  | - | Zakon o normizaciji (NN 80/13)
|  | - | Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13 i 30/14)
|  | - | Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 97/14, 128/15)
| OOOOOOOO | - | Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13)
| OOOOOOOO | Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal.
| OOOOOOOOOOOOO | Izvođač je također dužan kod izrade konstrukcija, prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal.
| OOOOOOOOOOO | Ukoliko materijal u pojedinim stavkama nije naznačen ili nije dovoljno jasno preciziran u pogledu kvalitete, izvođač je dužan upotrijebiti samo prvoklasan materijal.
| OOOOOOOOOOOOOO | Za instalacijske sustave izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti ugrađenih materijala, dati ateste za instalacijske sustave.
| OOOOOOOOOOOO | Svi radovi obuhvaćeni troškovnikom predviđeni su kao potpuno gotovi, sa svim pripremnim i završnim radovima potrebnim da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
a) Materijal
| OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | Pod materijalom se podrazumijevaju svi materijali koji sudjeluju u radnom procesu: kako osnovni materijali, tako i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već su samo pomoćni. U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te posizanjima na mjesto ugradbe, kao i uskladištenje i čuvanje materijala / proizvoda od uništenja na gradilištu (pri prebacivanju, zaštita samog materijala i sl.). U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod nekih materijala (prema zahtjevu investitora), te svi potrebni certifikati (atesti).
| OOOOOOOOOOOOOO | Uzorke materijala završnih obrada dostaviti projektantu na pisano odobrenje (odabir i prihvaćanje) najmanje 40 dana prije ugradbe.
b) Rad
| OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutrašnji transport (kako horizontalni tako i vertikalni). Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sl. Sva potrebna čišćenja, kod svih građevinskih i obrtničkih radova, u toku izvođenja, dnevno (nakon završetka rada) uključiti u jedinične cijene stavki, tj, neće se posebno plaćati.
c) Izmjere
| OOOOOOOOOOOOOOOOO | Ukoliko u pojedinoj stavci nije dat način rada, izvođač se ima u svemu pridržavati propisa HRN-a za pojedinu vrstu rada, prosječnih normi u građevinarstvu (izdanje iz 1980. godine), uputa proizvođača materijala koji se upotrebljava ili ugrađuje, te uputa nadzorne službe naručitelja.
Građevinska knjiga, za sve izvedene radove, treba prilikom izrade situacija biti priložena.
| OOOOOOOOOOOOOOOOOO | Građevinska knjiga sadrži sve nacrte, skice i dokaznice za izvedene radove, koji su ujedno i prilog situaciji. Samo potpisana građevinska knjiga, ovjerena od strane nadzorne službe naručitelja, bit će podloga za izradu situacije.
d) Zimski i ljetni rad
| OOOOOOOOOOOOOOOOO | Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova uključen i zimski, odnosno ljetni period, to se neće izvođaču priznati nikakove naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te zaštita konstrukcija od smrzavanja, vrućine i amosferskih nepogoda: sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu.
| OOOOOOOOOOOO | Za vrijeme zimskih, odnosno ljetnih razdoblja, izvođač ima štititi objekt-prostore od smrzavanja, odnosno od prebrzog sušenja uslijed visokih ljetnih temperatura.
| OOOOOOOOOOOOOOOO | U slučaju eventualno nastalih šteta (smrzavanja dijelova) izvođač ih ima otkloniti bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada.
Analogno vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
e) Cijene
| OOOOOOOOOOO | U jediničnoj cijeni rada izvođač treba obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad, i to:
|  | - | kompletnu režiju gradilišta uključujući eventualne dizalice, mostove, mehanizaciju i sl;
|  | - | organizaciju prostorija i uvjeta zaštite na radu, zaštite od požara, te komfora i higijene zaposlenih;
| OOOOOOO | - | najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna je pri izvođenju radova;
|  | - | sve troškove utroška vode, električne energije i svih drugih energenata;
|  | - | osiguranje neometanog prolaza i saobraćaja,
|  | - | čišćenje ugrađenih elemenata od žbuke i sl;
|  | - | sva ispitivanja materijala i ishođenje atesta (certifikata);
|  | - | eventualno potrebna ispitivanja ventilacija u svrhu dobivanja potvrde o spravnosti istih;
|  | - | čuvanje radilišta i gradilišta;
| OOOOOOOOOOOO | - | uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem i odvozom otpadaka, šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl,;
|  | - | uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe;
|  | - | osiguranje radova kod osiguravajućeg društva.
| OOOOOOOOOOOOOOOOOO | Nikakvi režijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo ima biti uključeno u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.
f) Skele
| OOOOOOOOOOOO | Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada (fasaderski radovi nisu predmet ovog troškovnika).
g) Ponude
Ponuđač jediničnu cijenu stavke nudi posebno za dobavu, te posebno za ugradbu.
| OOOOOOOOOOOO | Pod dobavom se podrazumijeva dobava sveg glavnog (osnovnog) materijala, sa svim transportima (fco gradilište, bez obzira na prijevozno sredstvo, svi utovari i istovari i sl.) i zavisnim troškovima.
| OOOOOOOOOOOOO | Pod ugradbom se podrazumijeva sav rad potreban za ugradbu, sa svim pomoćnim i veznim materijalima (ljepila, mortovi, vijci, kitovi i sl.), sav unutrašnji transport, te ostalo navedeno pod odrednicom b) Rad.
h) Ostalo
| OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | U jedinične cijene stavki imaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali (eventualno ne specificirani posebno u samom troškovniku), a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu". Svi takvi radovi imaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno plaćati.
| OOOOOOOOOOOO | Ovaj "Opći opis uz troškovnik" i svi “Opći uvjeti” (obračunsko-tehnički uvjeti) uz pojedine radove, sastavni su dio troškovnika i moraju biti priloženi i ovjereni prilikom davanja ponude.
| OOOOOOOOOOOOOOOOOOO | Po završetku svih radova na objektu izvođač je dužan ukloniti privremene objekte, zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, očistiti gradilište-prostor zahvata. Čišćenja u toku izvedbe ulaze u cijenu radova.
| OOOOOOOOOOOOO | Sav otpadni materijal od čišćenja mora se odvesti sa gradilišta na deponiju koja je određena od strane nadležne općine.
| OOOOOOOOOOOO | Obračun količina radova vrši se na način opisan u svakoj poziciji ovog troškovnika, predviđen za taj rad u prosječnim građevinskim i obrtničkim normama.
| OOOOOOOOOOOOO | Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana koja nije bila u pravu.
| OOOOOOOOOOOO | Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove na objektu i ne može zahtjevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
| OOOOOOOOOOOO | Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova.
Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvođač o svom trošku.
Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.
A / TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
OD MATERIJALA U VLASITOJ REŽIJI
A / TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
OD MATERIJALA U VLASITOJ REŽIJI

## STOL
PITANJA I KOMENTARI
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA STOLARSKE RADOVE
| OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | Pod stolarskim radovima podrazumjeva se proizvodnja i ugradnja drvenih i plastičnih komponenti, kao npr. vrata, kapija, prozora, prozorskih elemenata, grilja, pregrada, zidnih i stropnih obloga, ugradnih ormara i ostalih elemenata opreme. Također u grupu stolarskih radova uključena je i izrada i ugradnja kompleksnih kompozitnih sklopova koji uključuju drvo i metal.
| OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troškovnika, ako koja stavka nije ponuđaču jasna treba prije davanja ponude od projektanta tražiti pojašnjenje, naknadno pozivanje na eventualno nerazumjevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta se neće uzeti u obzir.
| OOOOOOOOOOOOOOOOOO | Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i u skladu sa važećim propisima. Kvaliteta materijala i izvedba temelji se na slijedećim važećim propisima i normama koje izvoditelj treba ispoštivati:
|  | - | Zakon o normizaciji (NN 163/03)
|  | - | Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08 i 89/09)
|  | - | Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)
| OOOOOOOOOOOO | - | Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03) i na temelju čl. 20 tog Zakona preuzeti pravilnici
| OOOOOOOO | - | Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl 21/90)
| OOOOOOOOOOOO | Svi stolarski radovi moraju se izvesti prema nacrtima, opisu troškovnika i uputama projektanta ili nadzornog inženjera.
| OOOOOOOOOOOOOOOOOO | Izvođač je dužan uzeti na gradilištu sve mjere otvora u koje se treba ugraditi stolarija te nakon toga pristupiti izradi iste. Također, prije početka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na objektu s onima u projektima.
| OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | Izvođač treba ponuditi kompletnu cijenu proizvoda s ugradnjom na gradilištu, tj. kompletnu izvedbu stolarije, završnu obradu - ličenje, ustakljenje ili druge ispune ako je isto u dotičnoj poziciji traženo. Svi stolarski elementi isporučuju se na gradilište kao gotov finalni proizvod osim onog dijela stolarije koji se liči na gradilištu.
| OOOOOOOOOOOOOO | Izvođač radova dužan je dobaviti i montirati te u cijenu ukalkulirati sav potreban okov za besprijekornu upotrebu pojedinog stolarskog elementa bez obzira da li je u pojedinim stavkama sve iskazano.
| OOOOOOOOOOOOO | Svi definitivno izrađeni izvedbeni nacrti i detalji, predočeni uzorci okova odnosno predočeni prospekti tipiziranih elemenata moraju biti potpisani od strane projektanta i investitora.
Davanjem ponude ponuđač usvaja u cijelosti ove uvjete:
MATERIJALI
| OOOOOOOO | Sav upotrebljeni materijal mora biti najbolje kvalitete koja postoji na tržištu, a treba odgovarati propisima važećih standarda:
|  | - | borova rezana građa HRN D.C1.040.
|  | - | jelova i smrekova rezana građa HRN D.C1.041.
|  | - | hrastova građa HRN D.C1.021.
| OOOOOOOOO | Kvaliteta materijala za izradu unutrašnjih vratiju, dovratnika i krila prema HRN D.E1.010, HRN D.E1.011 i HRN D.E1.012.
Metoda ispitivanja propustljivosti zraka i vode, HRN D.E8.235.
IVERICA - DIN 68762, DIN 68764 serija, HRN EN 312 i HRN EN 14322
MDF, HDF - HRN EN 622 serija, HRN EN 14322
DEKORATIVNI PANELI - DIN 68740-2
FURNIR - DIN 4079
DEKORATIVNE LAMINIRANE PLASTIČNE PLOČE I FILMOVI - HRN EN 438-1
LJEPILA - HRN EN 204
| OOOOOOOO | BRTVILA - DIN 18545-1VEZNI ELEMENTI I PRIČVRSNA SREDSTVA - DIN 95 do DIN 97, DIN 68150-1, HRN EN 10230-1
ZAŠTITNA SREDSTVA ZA DRVO I PRIMERI - DIN 68800-3
NAMJEŠTAJ - DIN 68852, DIN 68857 i DIN 68858
| OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | Drvo ne smije imati pogrešaka koje potječu od kukaca, kao što su bušotine i crvotočine. Drvo treba biti ravno rašteno sa pravilnim godovima, bez pukotina, smolastih kvrga i smoljnjača. Drvo treba biti suho, a postotak vlage dokazan atestom. Za sve ostale materijale iverice, panel ploče, iveral i sl. pribaviti atest o kvaliteti.
IZRADA I OBRADA
Izvođač je dužan sa voditeljem građenja definirati redosljed izrade stolarskih elemenata.
| OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | Svi stolarski elementi isporučuju se na gradilište kao gotov finalni proizvod osim onog dijela stolarije koji se liči na gradilištu. Ličenu stolariju treba tako pripasati da sa slojem boje krila ne zapinju, a da u pogledu propustljivosti udovolje zahtjevu propisa HRN D.E8.193.
| OOOOOOOOOOOOOO | Sva stolarija kod dostave mora biti zaštićena, dok se finalno obrađeni proizvodi zaštićuju i nakon ugradbe od nenamjernog oštećenja, a što je sadržano u jediničnoj cijeni.
| OOOOOOOOOOOOOOOOO | Unutarnja stolarija se ugrađuje suhim postupkom (ugradnjom na slijepe dovratnike ili ekspandirajućom pjenom) u ab ili u zidane zidove te u GK montažne pregrade različitih debljina, što će biti naznačeno u pojedinoj stavci. Sve opšave fino obraditi, zaobliti oštre kutove i spajati međusobno pod kutom 45º.
| OOOOOOOOOOOOOO | Prije pristupa izradi stolarije izvođač je obavezan prekontrolirati količine i zidarske veličine otvora na gradilištu. Radioničke nacrte izrađuje izvođač stolarskih radova i dostavlja na usaglašavanje i potpis projektantu.
OKOV
| OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | Izvođač radova dužan je dobaviti i montirati te u cijenu ukalkulirati sav potreban okov za besprijekornu upotrebu pojedinog stolarskog elementa bez obzira da li je u pojedinim stavkama sve iskazano. Sav okov treba biti odabran u skladu sa projektom, te pravilima struke.
| OOOOOOOOOOOOO | Ukoliko izvoditelj nije u mogućnosti ugraditi okov naveden u opisu stavaka, treba ponuditi drugi iste kvalitete, o čemu će se pismeno usaglasiti projektant.
Okov je sadržan u jediničnoj cijeni.
OSTAKLJENJE STOLARSKIH ELEMENATA
Prilikom izvedbe ostakljenja potrebno je u svemu pridržavati se slijedećih važećih propisa:
| OOOOOOOOO | - | Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 79/05, NN 155/05, NN 74/06)
| OOOOOOOOOO | - | HRN EN 410:2003 Staklo u graditeljstvu -- Određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja (EN 410:1998)
| OOOOOOOOOO | - | HRN EN 674:2005 Staklo u graditeljstvu – Određivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa zaštićenom vrućom pločom (EN 674:1997)
| OOOOOOOOOOOOOOOO | Svi staklarski radovi moraju se izvesti prema opisu radova u troškovniku, te uputama i odredbama projektanta. Ukoliko koja stavka nije dovoljno opisana ili je nejasno opisana, treba prije ponude zatražiti razjašnjenje od projektanta.
| OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | Optička kvaliteta je vrlo bitna tako da pogled na staklo ne smije deformirati sliku predmeta sa druge strane. Staklo za ove radove mora biti čisto, bez mjehurića ili mrlja i bezbojno, ako to nije drugačije predviđeno u projektu. Ako je predviđeno brazdasto staklo izbor će izvršiti projektant prije dostave na gradilište, odnosno prije rezanja stakla. Radovi moraju biti izvedeni točno i precizno prema pravilima za staklarski obrt. Na krilima vrata i prozora je potrebno sve užljebine očistiti i izrezati staklo tako da sa svake strane ostane po 2 mm slobodnog prostora, te tako ostavi mogućnost širenja stakla.
Sigurnosna stakla moraju na sebi imati oznaku da su kaljena ili priređena za određena veća naprezanja.
Prije početka radova izvođač treba dostaviti projektantu uzorke od svake vrste stakla na odobrenje.
VRATA I PROZORI
Prilikom izvedbe vrata i prozora potrebno je u svemu pridržavati se slijedećih važećih propisa:
|  | - | Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)
|  | - | Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl 21/90)
| OOOOOOOOOOOOOOOOOOO | Tehnička svojstva prozora i vrata, ovisno o vrsti prozora odnosno vrata moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za njihovu krajnju namjenu u građevini i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 14351-1.
Dokumentacija s kojom se isporučuju prozori i/ili vrata mora sadržavati:
|  | - | specificirana gore navedena tehnička svojstva prozora/vrata i za to potrebne ateste,
| OOOOOOOOOOOO | - | druge podatke značajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladištenje, ugradnju, uporabu i održavanje prozora i/ili vrata te za njihov utjecaj na bitna svojstva i trajnost građevine,
|  | - | potvrde i izjave o sukladnosti.
Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako se otvara u smjeru rotacije kazaljke na satu.
Sve visine građevinskih otvora date su od nivoa gotovog poda.
Ostale norme za vrata i prozore:
|  | - | HRN EN 1192:2001 Vrata – Razredba zahtjeva čvrstoće (EN 1192:1999)
| OOOOOOOO | - | HRN EN 1529:2001 Vratna krila – Visina, širina, debljina i pravokutnost – Razredba dopuštenih odstupanja (EN 1529:1999)
| OOOOOOOOO | - | HRN EN 1530:2001 Vratna krila – Opća i lokalna ravnost – Razredba dopuštenih odstupanja (EN 1530:1999)
|  | - | HRN EN 12217:2005 Vrata – Sile otvaranja i zatvaranja – Zahtjevi i razredba (EN 12217:2003)
| OOOOOOOOOOOO | - | HRN EN 13115:2001 Prozori – Razredba mehaničkih svojstava – Vertikalno opterećenje, torzija i sile otvaranja i zatvaranja (EN 13115:2001)
Ponuđač nudi gotov stolarski element u koji je uključeno:
| OOOOOOOOO | - | izvedbu u skladu s izvedbenim nacrtima, detaljnim izmjerama na licu mjesta i dodatnoj uputi projektanta
|  | - | razrada shema u fazi izvođenja i izrada radioničkih nacrta - dogovorno s projektantom
| OOOOOOOO | - | sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci
|  | - | izrada u radionici sa dostavom na gradilište
|  | - | ugradnja kompletnog gotovog elementa iz opisa pojedine stavke
|  | - | dobavu i ugradnju sljepih dovratnika obuhvatiti stavkom
| OOOOO | - | sav potreban okov, spojni i pričvrsni materijal prvoklasan za funkcionalnu uporabu sa naznakom proizvoda
| OOOOO | - | Svi spojni elementi i profili (uglovni, bočni, donji, gornji, međusobni i sl.) neovisno o tome da li su posebno specificirani ili ne
| OOOOOOOOOO | - | Ključevi u sistemu "master ključa" (generalnog ključa) ulaze u cijene stavki, kao i usklađivanje sistema ključeva sa ostalim vratima i bravama (koja mogu ali i ne moraju biti predmet obrade ovih radova)
|  | - | sve pokrovne letvice ili profile, sva brtvljenja na spoju s okolnim konstrukcijama
| OOOOOOOO | - | uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa radova sa svim pokrovnim, brtvenim elementima
|  | - | eventualno potrebna radna skela sa postavom i skidanjem
|  | - | ostakljenje vrstom stakla, naznačenom u pojedinoj stavci
|  | - | kompletna završna obrada elementa kako je to u stavci posebno naznačeno
|  | - | predočenje uzoraka materijala projektantu
|  | - | čišćenje prostorija i okoliša nakon završetka radova, uključivo odvoz otpadnog materijala
|  | - | sva šteta i troškovi popravka kao posljedica nepažnje u tijeku izvedbe
|  | - | troškovi zaštite na radu
|  | - | troškovi atesta.
|  | B | III |  | STOLARSKI RADOVI - UNUTARNJA STOLARIJA
|  | redni br. |  |  | opis | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
|  | B | 3. | 1 | Izrada, dobava te postava jednokrilnih zaokretnih punih unutarnjih vrata dimenzija 85/210 cm sa nadsvjetlom 85/115 cm
VRATA PUNA ZAOKRETNA |  |  |  |  | Mjesto ugradbe - kabineti / arhiva. Ugradba u građevinski otvor cca 100/220 +120 cm, u GK pregradu debljine cca 15 cm obostrano ličenu.
Dovratnici drveni, lakirani poliuretanskim akrilnim lakom - sve u boji i tonu prema izboru projektanta.
Vratno krilo je puno drveno, prethodno demontirano sa pozicija vrata zatečenih u postojećem stanju. Stavka uključuje popravak ili po potrebi zamjenu okova za otvaranje zaokretnih vrata te obnovu naliča vrata uz sve predradnje, u boju prema izboru projektanta, usklađenu sa bojom dovratnika. Ostakljenje nadsvjetla-prozirno staklo d=4mm.
Krilo je ovješeno s tri komada trodjelnih petlji za drveni dovratnik i falcana drvena vrata + pločice za montažu petlji. Petlje moraju biti tip sa kutnom pločicom koja se vijcima pričvrščuje u krilo i dovratnik.
Okov za ovjes krila, okov za otvaranje sa pripadajućim rozetama (kvake, ručke) i sl. je u INOX ili aluminijskoj izvedbi.
Izvesti u svemu prema SHEMAMA STOLARIJE - UNUTARNJA STOLARIJA - ST 1B.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
Od svake brave izraditi po 3 ključa.
Dobava dovratnika, ugradnja i završna obrada sastavni je dio stolarskih radova i uključena je u cijenu stavke. Izvedba otvora za vrata površine do 2,50 m2 s pripadajućom potkonstrukcijom obrađena u GK radovima.
U cijenu stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina (kompletni okov, brave, kvake, ključ, završna obrada ličenjem poliuretanskom akrilnom bojom, postav i pripasavanje, sav pomoćni materijal, dobava i postava svih potrebnih pokrovnih letvica i sl).; vrata+nadsvjetlo dimezija 85/210+85/118 cm, zidarska mjera 100/342 cm, u GK pregradi d= cca 15 cm (D - kom 2, L - kom 1)
[6 empty] | kom | 3
|  | B | 3. | 2 | Izrada, dobava te postava obložne antiakustične stijene dimenzija 465/217 cm (POZ.13)
VRATA PUNA ZAOKRETNA |  |  |  |  | Mjesto ugradbe - predavaonica. Ugradba na zid od opeke, antiakustična obloga kao TOPAKUSTIK tip 12/4 (horizontalni raster), sa potrebnom potkonstrukcijom i svim završnim opšavima. Stavka uključuje i eventualno potrebne prilagodbe za zidne elektro priključke (utičnice). Boja i ton prema dogovoru s projektantom.
[6 empty] | m2 | 10.5
|  | redni br. |  |  | opis | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
|  | B | 3. | 3 | Popravci postojećih jednokrilnih (cca 100/217 cm) i dvokrilnih vrata (cca 145/215 cm).
VRATA PUNA ZAOKRETNA |  |  |  |  | Mjesto ugradbe - predavaona / hodnik.
Stavka uključuje popravak ili po potrebi zamjenu uređaja za otvaranje dvokrilnih zaokretnih vrata.
Izvesti u svemu prema SHEMAMA STOLARIJE - UNUTARNJA STOLARIJA - ST 1 , 1B i 2.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
Od svake brave izraditi po 3 ključa.
U cijenu stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina.
POZ. 1 kom. 9
POZ. 1 B kom .1
POZ. 2 kom. 3
[6 empty] | kom | 13
|  | B | 3. | 4 | Izrada zidne obloge zidanih zidova kompakt pločama.
OBLOGA ZIDA MAX PLOČAMA |  |  |  |  | Izrada, dobava i postava zidne obloge zidanih zidova hodnika, visine cca 210 - 340 cm, širina od 24 do 64 cm (info paneli-POZ. 11 i 12). Zidna obloga iz tvrdih, laganih i na udarce otpornih ploča debljine cca 10 mm - iz dekorativnog visoko prešanog kompaktnog laminata (HPL) s integriranom završnom površinom, koji je mješavina do 70% drvenih vlakana i termoreaktivne smole, a proizveden je pod visokim tlakom i temperaturom. Završnu dekorativnu površinu čini dekor-papir natopljen melaminskom smolom, boje i uzorka prema izboru projektanta.
Zidna obloga u svemu kao TRESPA ploče (debljine 13mm) ili jednakovrijedan proizvod:.
TIP:
PROIZVOĐAČ:
Ploče postaviti na zid u svemu prema uputama proizvođača ploča - potrebna potkonstrukcija također ulazi u cijenu stavke!
Stavkom su obuhvaćeni svi učvrsni elementi, obrada, bandaža i kitanje spojeva, kompakt ploče završno obrađene u boji prema izboru projektanta te svi radovi potrebni za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove ugrađene prije ili nakon oblaganja, uključivo i eventualno potrebnu izvedbu revizionih vrata u oblozi. U cijenu stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina.
Obračun prema m2 razvijene višestrane površine obloge.
[6 empty] | m2 | 32
|  | B | III |  | STOLARSKI RADOVI -
[5 empty] | UNUTARNJA STOLARIJA - UKUPNO: |  |  | 0
U _______________________
Za ponuditelja
_____________________________
Ovlaštena osoba ponuditelja
A / TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
OD MATERIJALA U VLASITOJ REŽIJI
A / TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
OD MATERIJALA U VLASITOJ REŽIJI